## Programa TIPCI (hidden)
Programación TIPCI
Aviso | OT | Planta
900676207 | 801306854 | PAO
900676209 | 801306845 | ARO |  | Miercoles 27/12/2023
900676211 | 801271404 | RYD (LOGOP) |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas-Subestación 1015 / 1020 -Detección de humo convencional - Detección por aspiración
900676214 | 801306858 | SAA |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- 200/300/500/600/700/1300 Avisadores manuales Sistemas de diluvio
900676217 | 801271406 | PIB/MALEIC
Jueves 28/12/2023
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- CCR-Reactor /Productos químicos Detección de mezcla explosiva / H2 -Detección de llama y avisadores manuales
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- 100/800/1100-Avisadores manuales-Sistemas de diluvio
Viernes 29/12/2023
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Compresores V-901/902 Detección de H2, avisadores manuales, llama y diluvio
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas- S1000 Avisadores Manuales Logop
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Caldera Avisadores manuales
Martes 02/01/2024
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Compresores V-901/902 Detección de H2, avisadores manuales, llama y diluvio
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Parque de tanques - Avisadores manuales
Miércoles 03/01/2024
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - CCR Condensador M-902 Enfriadores M-904 / 906 Detección de H2, llama y avisadores manuales y Sistemas Diluvio
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Subestación 1010/1011
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Subestación 1012/1017
Jueves 04/01/2024
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Continuación correctivo Perdida de señal en de lazo (Subestación 1020 )
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Antorcha Aromáticos U-900 -Avisadores manuales y Sistemas de diluvio
|  |  |  | Permiso en frio MANUAL | Preventivo Sistema Fire & Gas - Almacen General - Deteccion de humo y avisadores manuales
Viernes 05/01/2024
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Skid PSA /Compresores V-903 Deteccion de H2, llama, Av.Manuales y Sistemas de Diluvio
Lunes 08/01/2024
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Mezcla explosiva, Deteccion de llama, av. manuales y diluvios en los Hornos L-901/L-902/ L-903
Martes 09/01/2024
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas CCR en separadores/enfriadores, Deteccion de H2, llama, avisadores manuales y sistemas de diluvio
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Sala de bombas j-6700A/B - Deteccion de llama, térmicos y Av. Manuales.
Miercoles 10/01/2024
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de humo subestacion pib/maleic
viernes 12/01/2024
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de mezcla explosiva LPG
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion en sala de control
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - CARGADERO U-2800 Diluvios
Lunes 15/01/2024
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Avisadores manuales, Oxo alcoholes U-2500
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Gas de síntesis: U-2400: Avisadores manuales, U-2600: Avisadores manuales, Detecion de llama, mezcla explosiva / H2
Martes 16/01/2024
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de humo y extinción por CO2 en sub estación 1014
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Avisadores manuales, Oxo alcoholes U-2500
Miercoles 17/01/2024
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de humo y extinción por Co2 - Sub estación 1019 / Usina
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Salas de paso 2040/41/42/43 Deteccion de humo, avisadores manuales.
Jueves 18/01/2024
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de mezcla explosiva LPG
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Buteno1 U-2200 Avisadores manuales, Sistemas de diluvio
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - U-2100/3600 Sistemas diluvio y avisadores manuales.
Viernes 19/01/2024
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de mezcla explosiva LPG camino abierto / Diluvios
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Antorcha U-2900 Sistemas diluvio y Avisadores manuales
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Dimersiol U-2300 Sistemas de diluvio y avisadores manuales.
Lunes 22/01/2024
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección Mezcla explosiva y diluvios S-1100
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - U-2000 Avisadores Manuales. U-2700 off- site Sistemas de diluvio y Av. Manuales.
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Pilera API avisadores Manuales, deteccion de mezcla explosiva
Martes 30/01/2024
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Skid PSA /Compresores V-903 - Detección de H2, llama, avisadores manuales y sistema de diluvio.
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas -Sala de control B-1009 -Avisadores manuales y detección de humo
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas -Avisadores manualesy sistemas de diluvio en 200/300/500/600/700/1300
Miércoles 31/01/2024
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Mezcla explosiva, Deteccion de llama, av. manuales y diluvios en los Hornos L-901/L-902/ L-903
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- 100/800-Avisadores manuales-Sistemas de diluvio
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - S1100 -Avisadores manuales-Sistemas de diluvio
Jueves 01/02/24
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas- S1000 Avisadores Manuales Logop
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Caldera Avisadores manuales
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas CCR en separadores/enfriadores, Deteccion de H2, llama, avisadores manuales y sistemas de diluvio
viernes 02/02/24
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Parque de tanques - Avisadores manuales
Lunes 05/02/24
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion en sala de control
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - CARGADERO U-2800 Diluvios
|  |  |  | Pib maleic no intrusivo | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de humo en sala de control / archivo
Martes 06/02/24
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Avisadores Manuales, deteccion de llama y gases H2 U-2600
|  |  |  | Pib maleic no intrusivo | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de humo en sala de control / archivo
Miercoles 07/02/24
|  |  |  | Pib maleic no intrusivo | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de mezcla explosiva/Nh3 polibuteno Maleic
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Avisadores manuales, Deteccion de humo Salas de paso 2040/41/42/43
jueves 08/02/24
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Avisadores manuales, Sistemas de diluvio U-2100/3600
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de humo y extinción por CO2 en sub estación 1014
viernes 09/02/24
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Avisadores manuales, Sistemas de diluvio Antorcha U-2900
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Avisadores manuales, Sistemas de diluvio Dimersol U-2300
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de humo y extinción por Co2 - Sub estación 1019 / Usina
Miercoles 14/02/24
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de mezcla explosiva LPG
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - U-2000 Avisadores Manuales. U-2700 off- site Sistemas de diluvio y Av. Manuales.
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Pilera API avisadores Manuales, deteccion de mezcla explosiva
Jueves 15/02/24
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - U-2000 Avisadores Manuales. U-2700 off- site Sistemas de diluvio y Av. Manuales.
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Pilera API avisadores Manuales, deteccion de mezcla explosiva
Viernes 16/02/24
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - U-2000 Avisadores Manuales. U-2700 off- site Sistemas de diluvio y Av. Manuales.
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Pilera API avisadores Manuales, deteccion de mezcla explosiva
Lunes 19/02/24
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección Mezcla explosiva S-1100 y diluvios
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección Mezcla explosiva S-2200
Jueves 22/02
|  |  |  | 801306854 | Deteccion de NH3 en zona tanques/diluvios en S-2000
|  |  |  | 801306854 | Deteccion de CO en S-2400
Viernes 23/02
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- CCR-Reactor /Productos químicos Detección de mezcla explosiva / H2 -Detección de llama y avisadores manuales
Lunes 26/02/24
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- CCR-Reactor /Productos químicos Detección de mezcla explosiva / H2 -Detección de llama y avisadores manuales
Martes 27/02/24
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Sub estación B-2030
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Sub estación B-2031
Miercoles 28/02/24
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Compresores V-901/902 Detección de H2, avisadores manuales, llama y diluvio
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Avisadores Manuales, Sistemas de diluvio en LPG
|  |  |  | 801271406 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Sistemas de diluvio Maleico-Polibuteno
Jueves 29/02/24
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Avisadores Manuales, Sistemas de diluvio en LPG
|  |  |  | 801271406 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Sistemas de diluvio Maleico-Polibuteno
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- CCR-Reactor /Productos químicos Detección de mezcla explosiva / H2 -Detección de llama y avisadores manuales
Lunes 04/03/24
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- 100/800 -Avisadores manuales-Sistemas de diluvio
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- 1100 -Avisadores manuales-Sistemas de diluvio
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Mezcla explosiva, Deteccion de llama, av. manuales y diluvios en los Hornos L-901/L-902/ L-903
|  |  |  | Pib maleic no intrusivo | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de humo en sala de control / archivo
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Parque de tanques - Avisadores manuales
viernes 08/03
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Subestación 1010/1011
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Subestación 1012/1017
|  |  |  | Pib maleic no intrusivo | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de mezcla explosiva/Nh3 polibuteno Maleic
lunes 11/03
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de humo y extinción por CO2 en sub estación 1014
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Antorcha Aromáticos -Avisadores manuales y Sistemas de diluvio
|  |  |  | Permiso en frio MANUAL | Preventivo Sistema Fire & Gas - Almacenen general -Deteccion de humo, Avisadores manuales
Martes 12/03
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de humo y extinción por Co2 - Sub estación 1019 / Usina
Miercoles 13/03
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas-Subestación 1015 -Detección de humo convencional y por aspiración.
Jueves 14/03
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas-Subestación 1015 -Sistema de diluvio, deteccion térmica, mezcla explosiva y Av. Manuales
Viernes 15/03
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de mezcla explosiva LPG
Lunes 18/03
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de mezcla explosiva LPG camino abierto / Diluvios
Martes 19/03
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de mezcla explosiva LPG
Miercoles 20/03
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Sala de bombas j-6700A/B - Deteccion de llama, térmicos y Av. Manuales.
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- CCR -Monitores telecomandados
Lunes 25/03
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Salas de paso 2040/41/42/43 Deteccion de humo, avisadores manuales.
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Compresores V-901/902 Detección de H2, avisadores manuales, llama y diluvio
Martes 26/03
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Buteno1 U-2200 Avisadores manuales, Sistemas de diluvio
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - U-2100/3600 Sistemas diluvio y avisadores manuales.
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Válvulas L.B / Drenajes- Deteccion de H2, deteccion de llama, av. manuales y diluvios
Miercoles 27/03
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Skid PSA /Compresores V-903 Deteccion de H2, llama, Av.Manuales y Sistemas de Diluvio
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Avisadores manuales, Sistemas de diluvio Antorcha U-2900
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Avisadores manuales, Sistemas de diluvio Dimersol U-2300
miercoles 03/04
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Mezcla explosiva, Deteccion de llama, av. manuales y diluvios en los Hornos L-901/L-902/ L-903
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - U-2000 Avisadores Manuales. U-2700 off- site Sistemas de diluvio y Av. Manuales.
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Pilera API avisadores Manuales, deteccion de mezcla explosiva
Jueves 04/04
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Sub estación B-2030
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Sub estación B-2031
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Sub estacion 192 Avisadores manuales, Sistemas diluvio, Deteccion de mezcla explosiva /H2, Deteccion de incendio/aspiracion
Viernes 05/04
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas CCR en separadores/enfriadores, Deteccion de H2, llama, avisadores manuales y sistemas de diluvio
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Sistema de diluvio, Avisadores manuales LPG (ARO-PAO-CARGADERO)
|  |  |  | no intrusivo | Preventivo Sistema Fire & Gas- Sistema de diluvio Maleico-Polibuteno
Lunes 08/04
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de humo subestacion pib/maleic
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas -Sala de control B-1009 -Avisadores manuales y detección de humo
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas -Avisadores manualesy sistemas de diluvio en 200/300/500/600/700/1300
Martes 09/04
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- 100/800-Avisadores manuales-Sistemas de diluvio
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - S1100 -Avisadores manuales-Sistemas de diluvio
|  |  |  | Pib maleic no intrusivo | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de humo en sala de control / archivo
Miercoles 10/04
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas- S1000 Avisadores Manuales Logop
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Caldera Avisadores manuales
|  |  |  | Pib maleic no intrusivo | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de mezcla explosiva/Nh3 polibuteno Maleic
Jueves 11/04
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de humo y extinción por CO2 en sub estación 1014
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Parque de tanques - Avisadores manuales
Viernes 12/04
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Subestación 1010/1011
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Subestación 1012/1017
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de humo y extinción por Co2 - Sub estación 1019 / Usina
Lunes 15/04
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de mezcla explosiva LPG
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas -Avisadores manuales y Sistemas de diluvio - Antorcha Aromáticos
|  |  |  | Permiso en frio MANUAL | Preventivo Sistema Fire & Gas - Almacen General - Deteccion de humo y avisadores manuales
Martes 16/04
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas-Subestación 1015 / 1020 -Detección de humo convencional - Detección por aspiración
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas -Avisadores manuales y Sistemas de diluvio - Antorcha Aromáticos
Miercoles 17/04
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de mezcla explosiva LPG camino abierto / Diluvios
Jueves 18/04
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de mezcla explosiva LPG
Viernes 19/04
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección Mezcla explosiva y diluvios S-1100
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Sala de bombas j-6700A/B - Deteccion de llama, térmicos y Av. Manuales.
Lunes 22/04
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección Mezcla explosiva S-2200
|  |  |  | 801306854 | Deteccion de NH3 en zona tanques/diluvios en S-2000
Martes 23/04
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- CCR -Monitores telecomandados
Aviso | OT | Planta |  | 801306854 | Reparar falla en detector de mezcla Explosiva AT-2008
|  |  |  | 801306845 | Reparar falla en detectores de mezcla Explosiva AT-1117 y AT-1122
900676207 | 801306854 | PAO
900676209 | 801306845 | ARO |  | ARRANCA EL MES DE GUILLE
900676211 | 801271404 | RYD (LOGOP)
900676214 | 801306858 | SAA |  | Miercoles 24/04
900676217 | 801271406 | PIB/MALEIC | CRIS | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Compresores V-901/902 Detección de H2, avisadores manuales, llama y diluvio
|  |  | GUILLE | Tarea no intrusiva | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion en sala de control
|  |  | GUILLE | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - CARGADERO U-2800 Diluvios
Lunes 29/04
|  |  | CRIS | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Mezcla explosiva, Deteccion de llama, av. manuales y diluvios en los Hornos L-901/L-902/ L-903
|  |  | GUILLE | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion en sala de control
|  |  | GUILLE | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - CARGADERO U-2800 Diluvios
Martes 30/04
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion en sala de control (continuan tareas)
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - CARGADERO U-2800 Diluvios (continuan tareas)
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de humo subestacion pib/maleic
Viernes 03/05
|  |  | CRIS | Pib maleic no intrusivo | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de humo en sala de control / archivo
|  |  | GUILLE | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Avisadores manuales, Oxo alcoholes U-2500
|  |  | GUILLE | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Gas de síntesis: U-2400: Avisadores manuales, U-2600: Avisadores manuales, Detecion de llama, mezcla explosiva / H2
Lunes 06/05
|  |  | CRIS | Pib maleic no intrusivo | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de mezcla explosiva Maleico
|  |  | GUILLE | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Salas de paso 2040/41/42/43 Deteccion de humo, avisadores manuales.
Martes 07/05
|  |  | CRIS | Pib maleic no intrusivo | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de mezcla explosiva/Nh3 polibuteno Maleic
|  |  | GUILLE | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Buteno1 U-2200 Avisadores manuales, Sistemas de diluvio
|  |  | GUILLE | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - U-2100/3600 Sistemas diluvio y avisadores manuales.
Miercoles 08/05
|  |  | CRIS | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de humo y extinción por CO2 en sub estación 1014
|  |  | GUILLE | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Antorcha U-2900 Sistemas diluvio y Avisadores manuales
|  |  | GUILLE | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Dimersiol U-2300 Sistemas de diluvio y avisadores manuales.
Viernes 10/5
|  |  | GUILLE | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Antorcha U-2900 Sistemas diluvio y Avisadores manuales
|  |  | GUILLE | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Dimersiol U-2300 Sistemas de diluvio y avisadores manuales.
|  |  | CRIS | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de humo y extinción por Co2 - Sub estación 1019 / Usina
miercoles 15/05
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Sub estacion 192 Avisadores manuales, Sistemas diluvio, Deteccion de mezcla explosiva /H2, Deteccion de incendio/aspiracion
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Parque de tanques - Avisadores manuales
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de mezcla explosiva LPG
Jueves 15/05
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Sub estación B-2030
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Sub estación B-2031
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de mezcla explosiva LPG camino abierto / Diluvios
Viernes 16/05
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Avisadores Manuales, Sistemas de diluvio en LPG
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- 100/800/1100-Avisadores manuales-Sistemas de diluvio
Lunes 19/05
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas -Sala de control B-1009 -Avisadores manuales y detección de humo
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas -Avisadores manualesy sistemas de diluvio en 200/300/500/600/700/1300
|  |  |  | 801306854 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección Mezcla explosiva S-2200
|  |  |  | 801306854 | Deteccion de NH3 en zona tanques/diluvios en S-2000
Jueves 23/05
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- CCR-Reactor /Productos químicos Detección de mezcla explosiva / H2 -Detección de llama y avisadores manuales
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- 100/800-Avisadores manuales-Sistemas de diluvio
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - S1100 -Avisadores manuales-Sistemas de diluvio
Viernes 24/5
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas- S1000 Avisadores Manuales Logop
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Caldera Avisadores manuales
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Compresores V-901/902 Detección de H2, avisadores manuales, llama y diluvio
Lunes 27/5
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Parque de tanques - Avisadores manuales
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Válvulas L.B / Drenajes- Deteccion de H2, deteccion de llama, av. manuales y diluvios
|  |  |  | listo | revisar camino abierto 1100 at-1135
Martes 28/5
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Skid PSA /Compresores V-903 Deteccion de H2, llama, Av.Manuales y Sistemas de Diluvio
|  |  |  | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Detección de mezcla explosiva LPG camino abierto / Diluvios
|  |  |  | 801271406 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Sistemas de diluvio Maleico-Polibuteno
Miercoles 29/5
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Antorcha Aromáticos -Avisadores manuales y Sistemas de diluvio
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Mezcla explosiva, Deteccion de llama, av. manuales y diluvios en los Hornos L-901/L-902/ L-903
|  |  |  | 801306845 | Alinear barrera laser AT-1135 en S-1100
jueves 30/5
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Antorcha Aromáticos -Avisadores manuales y Sistemas de diluvio (continuan trabajos)
|  |  |  | 801271404 | Rehubicar y reconectar cable de lazo en calle 1 esquina 15
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas CCR en separadores/enfriadores, Deteccion de H2, llama, avisadores manuales y sistemas de diluvio
Viernes 31/5
|  |  |  | ptni | Preventivo Sistema Fire & Gas - Departamento Seguridad/Bomberos
|  |  |  | ptni | Preventivo Sistema Fire & Gas - Anfiteatro-administracion-Oficina ecom
Lunes 03/6
|  |  |  | ptni | Preventivo Sistema Fire & Gas - Verificacion de equipos- oficina/Archivo 1er piso
Martes 04/6
|  |  |  | 801306845 | Preventivo Sistema Fire & Gas- CCR -Monitores telecomandados
|  |  |  | 801306858 | Preventivo Sistema Fire & Gas - Deteccion de humo subestacion pib/maleic

## G1 CRISTIAN JUNIO (hidden)
GRUPO DE TRABAJO 1 (Cristian)
Planta | Nombre de tarea | Tipo de permiso | OT |  | Duración | junio | julio | agosto
POLIBUTENO/MALEICO | Detección de humo subestaciones | electronico saa | 801306858 |  | 8 | 2024-06-04 | 2024-07-10 | 2024-08-21
| Detección de humo sala de control/archivo | PTNI - PIB MALEIC | PTNI PIB - MALEIC |  | 8 | 2024-06-05 | 2024-07-11 | 2024-08-22
| Deteccion de mezcla explosiva Maleico | PTNI - PIB MALEIC | PTNI PIB - MALEIC |  | 4 | 2024-06-06 | 2024-07-12 | 2024-08-23
| Deteccion de mezcla explosiva/Nh3 Polibuteno | PTNI - PIB MALEIC | PTNI PIB - MALEIC |  | 4 |  | 2024-07-12 | 2024-08-23
Subestación 1014 | Detección de humo convencional | electronico saa | 801306858 |  | 4 | 2024-06-07 | 2024-07-15 | 2024-08-27
| Detección por aspiración / extinción por Co2 |  |  |  | 4 |  | 2024-07-15 | 2024-08-27
Subestación 1019 / Usina | Detección de humo convencional | electronico saa | 801306858 |  | 4 | 2024-06-10 | 2024-07-16 | 2024-08-28
| Detección por aspiración / extinción por Co2 |  |  |  | 4 | 2024-06-10 | 2024-07-16 | 2024-08-28
LPG | Mezcla explosiva LPG | PTNI - LOGOP | PTNI - LOGOP |  | 8 | 2024-06-11 | 2024-07-17 | 2024-08-29
| Mezcla explosiva LPG camino abierto /Diluvios | PTNI - LOGOP | PTNI - LOGOP |  | 8 | 2024-06-12 | 2024-07-18 | 2024-08-30
S-1100 ARO | Mezcla explosiva S - 1100 /Diluvios | electronico ARO | 801306845 | Pvo Sist Fire & Gas - Detección Mezcla explosiva S-1100 y diluvios | 4 | 2024-06-13 | 2024-07-22 | 2024-09-02
S-2400 PAO | Detección de CO S - 2400 | electronico PAO | 801306854 | Deteccion de CO en S-2400 | 4 |  | 2024-07-23 | 2024-09-02
S-2200 PAO | Mezcla explosiva S - 2200 | electronico pao | 801306854 | Prvo Sist Fire & Gas - Detección Mezcla explosiva S-2200 | 4 | 2024-06-14 | 2024-07-25 | 2024-09-03
S-2000 PAO | Detección de NH3 Zona Tanque /Diluvios |  | 801306854 | Deteccion de NH3 en zona tanques/diluvios en S-2000 | 4 |  | 2024-07-25 | 2024-09-03
Subestación 1015 | Detección de humo convencional | electronico saa |  | Prvo Sist Fire & Gas-SE 1015 -Detección de humo convencional y por aspiración. | 4 | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 2024-09-04
| Detección por aspiración |  |  |  | 4 | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 2024-09-04
| Sistemas de Diluvio/ Detectores termicos |  |  | Prvo Sist Fire & Gas-SE 1015 -Sist de diluvio, deteccion térmica, mezcla explosiva y Av. Manuales | 4 | 2024-06-25 | 2024-07-31 | 2024-09-05
| Mezcla explosiva / Avisadores manuales |  |  |  | 4 | 2024-06-25 | 2024-07-31 | 2024-09-05
Subestación 1020 | Avisadores Manuales | electronico ARO |  | Prvo Sist Fire & Gas-SE 1020 -Detección de humo convencional - Detección por aspiración | 2 | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 2024-09-05
| Detección de humo convencional |  |  |  | 4 | 2024-06-25 | 2024-07-31 | 2024-09-05
CCR-Reactor / Productos químicos | Detección de mezcla explosiva / H2 | electronico ARO | 801306845 | Pvo Sist Fire & Gas- CCR-Reactor /Ptos químicos Detección de mezcla explosiva / H2 -Detección de llama y avisadores manuales | 4 | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 2024-09-06
| Detección de llama y avisadores manuales |  |  |  | 4 | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 2024-09-06
Compresores V-901 / 902 | Detección de H2 | electronico ARO | 801306845 | Pvo Sist Fire & Gas- Comp V-901/902 Detecc de H2, av manuales, llama y diluvio | 4 | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 2024-09-09
| Detección de llama y avisadores manuales |  |  |  | 3 | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 2024-09-09
| Sistemas Diluvio |  |  |  | 1 | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 2024-09-09
Válvulas L.B / Drenajes | Detección de H2 | electronico ARO | 801306845 | Pvo Sist Fire & Gas - Válvulas L.B / Drenajes- Det H2, deteccion de llama, av. manuales y diluvios. ARO | 2 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-10
| Deteccion de llama/Av.Manuales |  |  |  | 3 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-10
| Sistemas de Diluvio |  |  |  | 1 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-10
Condensador M-902 Enfriadores M-904 / 906 | Detección de H2 |  |  | Pvo Sist Fire & Gas - CCR Cond M-902 Enfr M-904 / 906 Det H2, llama y av. manuales y Sistemas Diluvio | 2 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-10
Skid PSA / Compresores V-903 | Detección de H2 | electronico ARO | 801306845 | Pvo Sist Fire & Gas - Skid PSA /Comp V-903 Deteccion de H2, llama, Av.Manuales y Sist Diluvio | 4 | 2024-07-04 | 2024-08-06 | 2024-09-11
| Deteccion de llama/Av.Manuales |  |  |  | 3 | 2024-07-04 | 2024-08-06 | 2024-09-11
| Sistemas de Diluvio |  |  |  | 1 | 2024-07-04 | 2024-08-06 | 2024-09-11
Hornos L-901/902/903 | Mezcla Explosiva | electronico ARO | 801306845 | Prvo Sist Fire & Gas - Mezcla explosiva, Deteccion de llama, av. manuales y diluvios en los Hornos L-901/L-902/ L-903 | 3 | 2024-07-05 | 2024-08-08 | 2024-09-12
| Deteccion de Llama / Av.Manual |  |  |  | 3 | 2024-07-05 | 2024-08-08 | 2024-09-12
| Sistemas de Dilivio |  |  |  | 2 | 2024-07-05 | 2024-08-08 | 2024-09-12
Separadores / Enfriadores | Detección de H2 | electronico ARO | 801306845 | Pvo Sist Fire & Gas CCR en separadores/enfriadores, Deteccion de H2, llama, avisadores manuales y sistemas de diluvio | 4 | 2024-07-08 | 2024-08-09 | 2024-09-13
| Deteccion de llama/Av.Manuales |  |  |  | 3 | 2024-07-08 | 2024-08-09 | 2024-09-13
| Sistemas de Diluvio |  |  |  | 1 | 2024-07-08 | 2024-08-09 | 2024-09-13

## G2 GUILLE JUNIO (hidden)
GRUPO DE TRABAJO 2 (Guille)
Planta | Nombre de tarea | OT | Nombre de tarea | Tipo de permiso | Duración | junio | julio | agosto | sept
PAO | Detección Sala de control PAO | 801306854 |  | Electrónico PAO | 4 | 2024-06-05 | 2024-07-11 | 2024-08-20
| Cargadero U-2800 Diluvio | PTNI LOGOP |  | PTNI LOGOP | 4 | 2024-06-05 | 2024-07-11 | 2024-08-20
Oxo alcoholes U-2500 | Avisadores Manuales y monit telecom | 801306854 |  | Electrónico PAO | 2 | 2024-06-06 | 2024-07-12 | 2024-08-21
Gas SÍntesis U-2400 | Avisadores Manuales | 801306854 |  | Electrónico PAO | 2 | 2024-06-06 | 2024-07-12 | 2024-08-21
U-2600 | Avisadores Manuales/ llama | 801306854 |  |  | 2 | 2024-06-06 | 2024-07-12 | 2024-08-21
| Deteccion Mezcla Explosiva / H2 | 801306854 |  |  | 2 | 2024-06-06 | 2024-07-12 | 2024-08-21
Salas de paso 2040/41/42/43 | Salas de paso 2040/41/42/43 | 801306854 |  | Electrónico PAO | 8 | 2024-06-07 | 2024-07-15 | 2024-08-22
Buteno 1 U-2200 | Avisadores Manuales | 801306854 |  | Electrónico PAO | 2 | 2024-06-12 | 2024-07-16 | 2024-08-23
| Sistema de diluvio |  |  |  | 2 | 2024-06-12 | 2024-07-16 | 2024-08-23
U-2100 / 3600 | Avisadores Manuales | 801306854 |  | Electrónico PAO | 2 | 2024-06-12 | 2024-07-16 | 2024-08-23
| Sistema de diluvio |  |  |  | 2 | 2024-06-12 | 2024-07-16 | 2024-08-23
Antorcha U-2900 | Avisadores Manuales | 801306854 |  | Electrónico PAO | 2 | 2024-06-13 | 2024-07-17 | 2024-08-26
| Sistema de diluvio |  |  |  | 2 | 2024-06-13 | 2024-07-17 | 2024-08-26
Dimersol U-2300 | Avisadores Manuales | 801306854 |  | Electrónico PAO | 2 | 2024-06-13 | 2024-07-17 | 2024-08-26
| Sistema de diluvio |  |  |  | 2 | 2024-06-13 | 2024-07-17 | 2024-08-26
U-2000 | Avisadores Manuales | 801306845 |  | Electrónico PAO | 1 |  | 2024-07-18 | 2024-08-28
U-2700 OFF - SITE | Sistema de diluvio |  |  |  | 2 |  | 2024-07-18 | 2024-08-28
| Avisadores Manuales |  |  |  | 1 |  | 2024-07-18 | 2024-08-28
Pileta API | Avisadores Manuales | 801306854 |  | Electrónico PAO | 2 |  | 2024-07-18 | 2024-08-27
| Deteccion Mezcla Explosiva |  |  |  | 2 |  | 2024-07-18 | 2024-08-27
Parque de tanques PAO | Avisadores Manuales | PTNI LOGOP |  | PTNI LOGOP | 4 |  | 2024-07-19 | 2024-08-29
Subestacón 192 | Sistema de diluvio | 801306858 |  | Electrónico SAA | 1 |  | 2024-07-22 | 2024-08-28
| Deteccion de mezcla explisiva / H2 | 801306858 |  |  | 2 |  | 2024-07-22 | 2024-08-28
| Deteccion de incendio/aspiración | 801306858 |  |  | 1 |  | 2024-07-22 | 2024-08-28
Subestación B- 2030 | Av. Manuales, Deteccion de humo, termicos, Mezcla explosiva H2 sala de baterías | 801306858 |  | Electrónico SAA | 4 |  | 2024-07-23 | 2024-08-30
Subestación B- 2031 | Av. Manuales, Deteccion de humo, termicos, Mezcla explosiva H2 sala de baterías | 801306858 |  | Electrónico SAA | 4 |  | 2024-07-23 | 2024-08-30
LPG (ARO-PAO-CARGADERO) | Avisadores Manuales | PTNI LOGOP | Prvo Sist Fire & Gas- Sistema de diluvio, Avisadores manuales LPG (ARO-PAO-CARGADERO) | PTNI LOGOP | 4 | 2024-06-24 | 2024-07-24 |  | 2024-09-02
| Sistema de diluvio |  |  |  | 4 | 2024-06-24 | 2024-07-24 |  | 2024-09-02
MALEICO | Sistema de diluvio | PTNI MALEIC | Prvo Sist Fire & Gas- Sistema de diluvio, Avisadores manuales MALEIC | PTNI MALEI | 4 | 2024-04-25 | 2024-07-24 |  | 2024-09-03
POLIBUTENO | Sistema de diluvio | PTNI POLIBUT | Prvo Sist Fire & Gas- Sistema de diluvio, Avisadores manuales POLIB | PTNI POLIB | 4 | 2024-04-25 | 2024-07-24 |  | 2024-09-03
Sala de control ARO / B-1009 | Avisadores Manuales | 801306845 | Prvo Sist Fire & Gas -Sala de control B-1009 -Avisadores manuales y detección de humo | Electrónico Aromático | 1 | 2024-06-26 | 2024-07-25 |  | 2024-09-04
| Deteccion de humo |  |  |  | 3 | 2024-06-26 | 2024-07-25 |  | 2024-09-04
200/300/500/600/700/1300 | Avisadores Manuales | 801306845 | Prvo Sist Fire & Gas- 200/300/500/600/700/1300 Avisadores manuales Sistemas de diluvio | Electrónico Aromático | 3 | 2024-06-26 | 2024-07-31 |  | 2024-09-04
| Sistema de diluvio |  |  |  | 1 | 2024-06-26 | 2024-07-31 |  | 2024-09-04
100/400/800 | Avisadores Manuales | 801306845 | Prvo Sist Fire & Gas- 100/800-Avisadores manuales-Sistemas de diluvio | Electrónico Aromático | 2 | 2024-06-27 | 2024-08-01 |  | 2024-09-05
| Sistema de diluvio |  |  |  | 2 | 2024-06-27 | 2024-08-01 |  | 2024-09-05
1100 | Avisadores Manuales | 801306845 | Prvo Sist Fire & Gas-1100-Avisadores manuales-Sistemas de diluvio | Electrónico Aromático | 1 | 2024-06-27 | 2024-08-01 |  | 2024-09-05
| Sistema de diluvio |  |  |  | 3 | 2024-06-27 | 2024-08-01 |  | 2024-09-05
1000 | Avisadores Manuales | PTNI LOGOP | Pvo Sist Fire & Gas- S1000 Avisadores Manuales Logop | PTNI LOGOP | 6 | 2024-06-28 | 2024-08-02 |  | 2024-09-06
Calderas | Avisadores Manuales | 801271404 | Preventivo Sistema Fire & Gas- Caldera Avisadores manuales | Electrónico SAA | 2 | 2024-06-28 | 2024-08-02 |  | 2024-09-06
Parque de tanques ARO | Avisadores Manuales | PTNI LOGOP | Pvo Sist Fire & Gas- Parque de Tks. Avisadores Manuales ARO | PTNI LOGOP | 8 | 2024-07-01 | 2024-08-05 |  | 2024-09-09
Subestación 1010 | Avisadores Manuales - det humo | 801306858 | Pvo Sist Fire & Gas - Subestación 1010 | Electrónico SAA | 4 | 2024-07-02 | 2024-08-06 |  | 2024-09-10
Subestación 1012/1017 | Avisadores Manuales - det humo |  | Pvo Sist Fire & Gas - Subestación 1012/1017 | Electrónico SAA | 4 | 2024-07-02 | 2024-08-06 |  | 2024-09-10
Antorcha Aromáticos | Avisadores Manuales | 801306845 | Pvo Sist Fire & Gas - Almacen General - Deteccion de humo y avisadores manuales | Electrónico Aromático | 2 | 2024-07-03 | 2024-08-07 |  | 2024-09-11
| Sistema de diluvio |  |  |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-08-07 |  | 2024-09-11
Almacén General | Detección de Humo | PTF MANUAL | Pvo Sist Fire & Gas - Antorcha Aromáticos -Avisadores manuales y Sist de diluvio | PTF MANUAL | 4 | 2024-07-03 | 2024-08-07 |  | 2024-09-11
Departamento seguridad / bomberos | - | SIN PERMISO | Pvo Sist Fire & Gas - Departamento Seguridad/Bomberos | sin pt | 4 | 2024-07-04 | 2024-08-08 |  | 2024-09-12
Anfiteatro /Administración / Oficina ECOM | - | SIN PERMISO | Prvo Sist Fire & Gas - Anfiteatro-administracion-Oficina ecom | sin pt | 4 | 2024-07-04 | 2024-08-08 |  | 2024-09-12
Verificación de equipos / Oficina / Archivos 1º piso |  | SIN PERMISO | Prvo Sist Fire & Gas - Verificacion de equipos- oficina/Archivo 1er piso | sin pt | 4 | 2024-07-05 | 2024-08-09 |  | 2024-09-13
Pastilladora (MALEIC) |  | PTNI | Prvo Sist Fire & Gas - Pastilladora | PTNI MALEI | 4 | 2024-07-05 | 2024-08-09 |  | 2024-09-13
Sala de bombas J-6700 A/B | Detección de llama | 801306845 | Prvo Sist Fire & Gas - Sala de bombas j-6700A/B - Deteccion de llama, térmicos y Av. Manuales. | Electrónico PAO | 2 | 2024-07-08 | 2024-08-12 |  | 2024-09-16
| Avisadores Manuales/Detectores termicos |  |  |  | 2 | 2024-07-08 | 2024-08-12 |  | 2024-09-16
ALMACENES Depósito Nº3 | Avisadores Manuales | PTF MANUAL | Prvo Sist Fire & Gas - Almacen General - Deteccion de humo y avisadores manuales | PTF MANUAL ALMACENES | 1 | 2024-07-08 | 2024-08-19 |  | 2024-09-16
| Detección de llama |  |  |  | 2 | 2024-07-08 | 2024-08-19 |  | 2024-09-16
| Sistema de diluvio |  |  |  | 1 | 2024-07-08 | 2024-08-19 |  | 2024-09-16
Monitores Telecomandados CCR | Sistema de diluvio | 801306845 | Prvo Sist Fire & Gas- CCR -Monitores telecomandados | Electrónico Aromático | 8 | 2024-06-04 | 2024-08-19 | 2024-08-19

## Sector A
|  | GRUPO DE TRABAJO 1 (Cristian) |  |  |  | 128
OT | Equipo | Superv.(Planta) | Texto breve | Empresa |  | hs | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb
801306858 | VESDA /3030 | SSA(POLIB/MALEIC) | Prvo Sist Fire & Gas - SUBESTACIONES. Detección humo/Aspiracion | TISICO FIRE&GAS | 1 | 4 | 2024-06-04 | 2024-07-10 | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 2024-10-24 | 2024-11-28 | 2024-12-26 | 1900-01-26 | 1 dia habil
PTNI POLIB. | RADIONICS / NOTIF | POLIB | Prvo Sist Fire & Gas - Sala Ctrol POLIB / Archivo Tecnico. Detección humo | TISICO FIRE&GAS |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-07-11 | 2024-08-22 | 2024-09-24 | 2024-10-24 | 2024-11-28 | 2024-12-26 | 1900-01-27 | 1 dia habil
PTNI PIB - MALEIC | DCS | POLIB / MALEIC | Prvo Sist Fire & Gas - Maleic- Detección de mezcla explosiva.Polibuteno- Detección de mezcla explosiva / Nh3 | TISICO FIRE&GAS | 2 | 4 | 2024-06-06 | 2024-07-12 | 2024-08-23 | 2024-09-26 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 2024-12-27 |  | 2 dia habil
PTNI SSA | VESDA /3030 | SSA (ARO) | Prvo Sist Fire & Gas - SE 1014. Detección de humo convencional, aspiración, sistema extinción x CO2 | TISICO FIRE&GAS | 3 | 8 | 2024-06-07 | 2024-07-15 | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 2024-10-28 |  | 2/12/2024 y 30/12 |  | 3 dia habil
PTNI SSA | VESDA /3030 | SSA (1019/Usina) | Prvo Sist Fire & Gas - SE 1019 / Usina. Detección de humo convencional, aspiración, sistema extinción x CO2 | TISICO FIRE&GAS | 4 | 8 | 2024-06-10 | 2024-07-16 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 2024-10-29 |  | 2024-12-03 | 2024-01-02 | 4 dia habil
PTNI - LOGOP | EQP | LOGOP(LPG) | Prvo Sist Fire & Gas - LPG. Detección de mezcla explosiva-Puntuales. | TISICO FIRE&GAS | 5 | 8 | 2024-06-11 | 2024-07-17 | 2024-08-29 |  | 2024-10-01 | 2024-11-04 | 2024-12-04 | 2024-01-03 | 5 dia habil
PTNI - LOGOP | EQP | LOGOP(LPG) | Prvo Sist Fire & Gas - LPG. Detección de mezcla explosiva camino abierto, Pantallas diluvios | TISICO FIRE&GAS | 6 | 8 | 2024-06-12 | 2024-07-18 | 2024-08-30 |  | 2024-10-02 | 2024-11-05 | 2024-12-05 | 2024-01-06 | 6 dia habil
PTNI ARO | EQP | ARO | Prvo Sist Fire & Gas - S-1100. Detección mezcla explosiva, pantalla diluvio | TISICO FIRE&GAS | 7 | 8 | 2024-06-13 | 2024-07-22 | 2024-09-02 |  | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2024-01-07 | 7 dia habil
PTNI ARO | EQP | ARO-(Magna) | Prvo Sist Fire & Gas - U-100. Detección de mezcla explosiva H2, H2S, sistemas diluvios,Deteccion de Llama. | TISICO FIRE&GAS | 8 | 128 oct: 2024-10-10; 128 nov: 2024-11-07; 128 dic: 2024-12-09; 128 ene: 2024-01-08; 128 feb: 8 dia habil
PTNI ARO | EQP | ARO-(Magna) | Prvo Sist Fire & Gas -U-1700/1800. Detección de llama y avisadores manuales | TISICO FIRE&GAS | 9 | 8 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 2024-12-10 | 2024-01-09 | 9 dia habil
PTNI ARO | EQP | ARO-(Magna) | Prvo Sist Fire & Gas -U-1700/1800. Detección de H2 | TISICO FIRE&GAS | 10 | 8 |  |  |  | 2024-09-17 | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 2024-12-13 | 2024-01-10 | 10 dia habil
PTNI ARO | EQP | ARO-(Magna) | Prvo Sist Fire & Gas -U-1700/1800. Detección de mezcla explosiva, H2S, sistemas diluvios | TISICO FIRE&GAS | 11 | 8 |  |  |  | 2024-09-18 | 2024-10-09 | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 2025-01-13 | 11 dia habil
PTNI SSA | EQP / NFS 320 /3030 | SSA (ARO) | Prvo Sist Fire & Gas - SE 1015. Detección de humo convencional y por aspiración | TISICO FIRE&GAS | 12 | 4 | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 2024-09-04 |  | 15/10 | 2024-11-13 | 2024-12-11 | 2025-01-14 | 12 dia habil
PTNI ARO | EQP / NFS 320 /3030 | ARO | Prvo Sist Fire & Gas - SE 1020.Sistema de diluvio, deteccion térmica, mezcla explosiva y avisadores manuales . | TISICO FIRE&GAS | 13 | 128 oct: 2024-10-15; 128 nov: 2024-11-14; 128 dic: 2024-12-13; 128 ene: 2025-01-15; 128 feb: 13 dia habil
PTNI ARO | EQP | CCR | Prvo Sist Fire & Gas -Reactor K-903/Ptos químicos. Detección de mezcla explosiva e H2 , detección de llama y avisadores manuales | TISICO FIRE&GAS | 14 | 8 | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 2024-09-06 |  | 2024-10-16 | 2024-11-20 | 2024-12-16 | 2025-01-16 | 14 dia habil
PTNI ARO | EQP | CCR | Prvo Sist Fire & Gas - Comp V-901/902. Detecc de H2, avisadores manuales, llama y diluvio | TISICO FIRE&GAS | 15 | 8 | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 2024-09-09 |  | 2024-10-17 | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 15 dia habil
PTNI ARO | EQP | CCR | Prvo Sist Fire & Gas -Válvulas L.B / Drenajes. Detección H2, deteccion de llama, avisadores manuales y sistemas diluvios. | TISICO FIRE&GAS | 16 | 6 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-10 |  | 18/10 | 2024-11-22 | 2024-12-18 | 2025-01-20 | 16 dia habil
PTNI ARO | EQP | CCR | Prvo Sist Fire & Gas -Condensador M-902/ Enfriador M-904-906. Detección de H2, llama, avisadores manuales, sistemas diluvio | TISICO FIRE&GAS |  | 2 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-09-10 |  | 18/10 | 2024-11-22 | 2024-12-18 | 2025-01-20 | 16 dia habil
PTNI ARO | EQP | CCR | Prvo Sist Fire & Gas - Skid PSA /Comp V-903 Deteccion de H2, llama, Av.Manuales y Sist Diluvio | TISICO FIRE&GAS | 17 | 8 | 2024-07-04 | 2024-08-06 | 2024-09-11 |  | 2024-10-21 | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 2025-01-21 | 17 dia habil
PTNI ARO | EQP | CCR | Prvo Sist Fire & Gas -Hornos L-901/L-902/ L-903. Mezcla explosiva, deteccion de llama, avisadores manuales,Sist diluvios . | TISICO FIRE&GAS | 18 | 8 | 2024-07-05 | 2024-08-08 | 2024-09-12 |  | 2024-10-22 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 18 dia habil
PTNI ARO | EQP | CCR | Pvo Sist Fire & Gas - Separadores/enfriadores, detección de H2, llama, avisadores manuales y sistemas de diluvio | TISICO FIRE&GAS | 19 | 8 | 2024-07-08 | 2024-08-09 | 2024-09-13 |  | 2024-10-23 | 2024-11-27 | 2024-12-23 | 2025-01-23 | 19 dia habil
No corresponde | No corresponde | No corresponde | Capacitaciones de seguridad y operativas | TISICO FIRE&GAS |  | 128 feb: 20 dia habil

## Sector B
145
OT | Equipo | Superv.(Planta) | Tipo de tarea | Empresa |  | hs | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | Dia
PTNI PAO | CDTI/3030 | PAO | Prvo Sist Fire & Gas - PAO. Detección sala control | TISICO FIRE&GAS | 1 | 4 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-10-23 | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 1900-01-27 | 1 dia habil
PTNI LOGOP | 3030 | LOGOP(PAO) | Prvo Sist Fire & Gas - Cargadero U-2800. Sistema diluvio | TISICO FIRE&GAS |  | 4 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-10-23 | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 1900-01-27 | 1 dia habil
PTNI PAO | CDTI/3030 | PAO | Prvo Sist Fire & Gas - U-2500. Avisadores manuales | TISICO FIRE&GAS |  | 2 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-10-24 | 2024-11-26 | 2024-12-27 |  | 2 dia habil
PTNI PAO | CDTI/3030/EQP | PAO | Prvo Sist Fire & Gas -U-2400 Av. manuales - U-2600. Detección mezcla explosiva, H2, avisadores manuales | TISICO FIRE&GAS |  | 2 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-10-24 | 2024-11-26 | 2024-12-27 |  | 2 dia habil
PTNI PAO | CDTI/3030 | PAO | Prvo Sist Fire & Gas - Salas de paso 2040/41/42/43.Deteccion de humo, avisadores manuales | TISICO FIRE&GAS | 3 | 8 |  |  |  | 2024-09-24 | 2024-10-25 | 2024-11-27 | 2024-12-30 |  | 3 dia habil
PTNI PAO | CDTI/3030 | PAO | Prvo Sist Fire & Gas - U-2200. Avisadores manuales, sistema diluvio | TISICO FIRE&GAS | 4 | 4 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-28 | 2024-11-28 |  | 2024-01-02 | 4 dia habil
PTNI PAO | CDTI/3030 | PAO | Prvo Sist Fire & Gas - U-2100/3600. Avisadores manuales, sistema diluvio | TISICO FIRE&GAS |  | 4 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-28 | 2024-11-28 |  | 2024-01-02 | 4 dia habil
PTNI PAO | CDTI/3030 | PAO | Prvo Sist Fire & Gas - U-2900.Antorcha. Avisadores manuales, sistema diluvio | TISICO FIRE&GAS | 5 | 4 |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-10-29 | 2024-11-29 |  | 2024-01-03 | 5 dia habil
PTNI PAO | CDTI/3030 | PAO | Prvo Sist Fire & Gas - U-2300. Avisadores manuales, sistema diluvio | TISICO FIRE&GAS |  | 4 |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-10-29 | 2024-11-29 |  | 2024-01-03 | 5 dia habil
PTNI PAO | CDTI/3030 | PAO | Prvo Sist Fire & Gas - U-2000-U-2700. Avisadores manuales, sistema diluvio. | TISICO FIRE&GAS | 6 | 1 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-10-30 |  | 2024-12-02 | 2024-01-06 | 6 dia habil
PTNI PAO | CDTI/3030/EQP | PAO | Prvo Sist Fire & Gas - Pileta API. Avisadores manuales, detección de llama, mezcla explosiva | TISICO FIRE&GAS |  | 4 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-10-31 |  | 2024-12-02 | 2024-01-06 | 6 dia habil
PTNI LOGOP | CDTI/3030 | LOGOP(PAO) | Prvo Sist Fire & Gas - Parque Tanques. Avisadores manuales | TISICO FIRE&GAS | 7 | 4 |  |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-05 | 2024-12-03 | 2024-01-07 | 7 dia habil
PTNI SSA | CDTI/3030 | SSA (PAO) | Prvo Sist Fire & Gas - SE 2030. Av. Manuales, detección de humo, térmicos, mezcla explosiva, H2 sala de baterías | TISICO FIRE&GAS |  | 2 |  |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-01 | 2024-12-03 | 2024-01-07 | 7 dia habil
PTNI SSA | CDTI/3030 | SSA (PAO) | Prvo Sist Fire & Gas - SE 2031. Av. Manuales, detección de humo, térmicos, mezcla explosiva, H2 sala de baterías | TISICO FIRE&GAS |  | 2 |  |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-01 | 2024-12-03 | 2024-01-07 | 7 dia habil
PTNI SSA | NOTF320/EQP | SSA (ARO) | Prvo Sist Fire & Gas - SE 192. Av. manuales, sistemas diluvio, detección mezcla explosiva, H2, detección de incendio/aspiración | TISICO FIRE&GAS | 8 | 8 |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-11-04 | 2024-12-04 | 2024-01-08 | 8 dia habil
PTNI LOGOP | 3030/EQP | LPG | Prvo Sist Fire & Gas - LPG (ARO-PAO-CARGADERO). Sistema de diluvio, avisadores manuales | TISICO FIRE&GAS | 9 | 4 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-10-02 | 2024-11-05 | 2024-12-05 | 2024-01-09 | 9 dia habil
PTNI Maleico/Poli | 3030 | Maleic/Polib | Prvo Sist Fire & Gas - Maleic/Polib. Sistemas de diluvios. | TISICO FIRE&GAS |  | 4 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 2024-11-05 | 2024-12-05 | 1900-01-22 | 9 dia habil
PTNI ARO | 3030 | ARO | Prvo Sist Fire & Gas - B-1009. Av. Manuales, detección de humo, | TISICO FIRE&GAS | 10 | 4 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2024-01-10 | 10 dia habil
PTNI ARO | 3030 | ARO | Prvo Sist Fire & Gas - U-200/300/500/600/700/1300. Av. Manuales.Sistema de diluvio. | TISICO FIRE&GAS |  | 4 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2024-01-10 | 10 dia habil
PTNI ARO | 3030 | ARO | Prvo Sist Fire & Gas - U-100/400/800. Av. manuales, sistema diluvio | TISICO FIRE&GAS | 11 | 4 |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 2024-11-07 | 2024-12-09 | 2025-01-13 | 11 dia habil
PTNI ARO | 3030 | ARO | Prvo Sist Fire & Gas - U-1100. Av. manuales, sistema diluvio | TISICO FIRE&GAS |  | 4 |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 2024-11-08 | 2024-12-09 | 2025-01-13 | 11 dia habil
PTNI LOGOP | 3030 | LOGOP(ARO) | Prvo Sist Fire & Gas - U-1000. Avisadores manuales | TISICO FIRE&GAS | 12 | 6 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-10-08 | 2024-11-08 | 2024-12-10 | 2025-01-14 | 12 dia habil
PTNI SSA | 3030 | SSA ( Calderas) | Prvo Sist Fire & Gas - Calderas. Avisadores manuales | TISICO FIRE&GAS |  | 2 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 2025-01-14 | 12 dia habil
PTNI LOGOP | 3030 | LOGOP(ARO) | Prvo Sist Fire & Gas - ARO.Parque de Tanques. Avisadores manuales | TISICO FIRE&GAS | 13 | 8 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 2024-11-12 | 2024-12-11 | 2025-01-15 | 13 dia habil
PTF MANUAL | 3030 | Almacenes | Prvo Sist Fire & Gas - Almacenes. Detección de humo y av manuales | TISICO FIRE&GAS | 14 | 8 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 2024-11-13 | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 14 dia habil
PTNI ARO | 3030 | ARO | Prvo Sist Fire & Gas - ARO Antorcha. Av. manuales, sistema diluvio | TISICO FIRE&GAS | 15 | 4 |  |  |  | 2024-09-11 | 15/10 | 2024-11-14 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 15 dia habil
PTNI SSA | 3030 | SSA (ARO) | Prvo Sist Fire & Gas - SE 1010/11. Detección de humo y av manuales | TISICO FIRE&GAS |  | 4 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-10-14 | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 2025-01-17 | 15 dia habil
PTNI SSA | 3030 | SSA (ARO) | Prvo Sist Fire & Gas - SE 1012/17. Detección de humo y av manuales | TISICO FIRE&GAS |  | 145 oct: 2024-10-14; 145 nov: 2024-11-15; 145 dic: 2024-12-16; 145 ene: 2025-01-17; 145 Dia: 15 dia habil
sin permiso | 3030 | Area Mantenimiento | Prvo Sist Fire & Gas - Depto. Seguridad. Detección incendios | TISICO FIRE&GAS | 16 | 4 |  |  |  | 2024-09-12 | 16/10 |  | 2024-12-17 | 2025-01-20 | 16 dia habil
sin permiso | 3030 |  | Prvo Sist Fire & Gas - Anfiteatro/Administración/Ofic.ECOM. Detección incendios | TISICO FIRE&GAS |  | 4 |  |  |  | 2024-09-12 | 16/10 |  | 2024-12-17 | 2025-01-20 | 16 dia habil
sin permiso | 3030 | Area Mantenimiento | Prvo Sist Fire & Gas - Verif Eq-Ofic/archivo 1er piso.Dpto Bomberos. Detección incendios.Av.manuales. | TISICO FIRE&GAS | 17 | 8 |  |  |  | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | 2024-12-18 | 2025-01-21 | 17 dia habil
PTNI PAO | 3030 | PAO | Prvo Sist Fire & Gas - Sala Bbas J6700 A/B. Av manuales, detección de llama,Detec.termicos | TISICO FIRE&GAS | 18 | 4 |  |  |  | 2024-09-16 | 18/10 | 2024-11-21 | 2024-12-19 | 2025-01-22 | 18 dia habil
PTF MANUAL | SP2042/EQP | Almacenes- Depo N°3 | Prvo Sist Fire & Gas - Alma Depo N°3. Av manuales, detección de llama, sistema diluvio | TISICO FIRE&GAS |  | 4 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-10-21 | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 2025-01-22 | 18 dia habil
PTNI ARO | TFT | CCR | Prvo Sist Fire & Gas - CCR Monitores telecomandados | TISICO FIRE&GAS | 19 | 8 |  |  |  | 17-18 | 2024-10-22 | 2024-11-22 | 2024-12-23 | 1900-01-23 | 19 dia habil
No corresponde | No corresponde | No corresponde | Capacitaciones de seguridad y operativas | TISICO FIRE&GAS |  | 145 Dia: 20 dia habil